Gmina Janowice Wielkie  				Janowice Wielkie, dnia 10 marca 2014 r.

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

Nr postępowania UG. 2710.5.2014 AG

Nazwa postępowania :  „Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (nr dz. 649/3) o długości 300 m [powódź lipiec 2012 r.]”

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ ZMIANA SIWZ WYNIKAJĄCA Z PYTAŃ WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1- 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2007 r. , Nr 223 , poz,1655) informuje , że w postępowaniu wpłynęły 6 marca 2014 r pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ma uzgodnienia z RDOŚ? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie .

Odpowiedź zamawiającego

Uzgodnienia z RDOŚ nie jest potrzebne. Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz 906 oraz z 2010 r nr 149 poz 996) a co za tym idzie inwestycja jest uznana za nieszkodliwą dla środowiska.

Pytanie 2

Czy Zamawiający ma uzgodnienia z właścicielem sieci napowietrznej? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie ma uzgodnień z właścicielem  sieci napowietrznej, gdyż nie zmienia lokalizacji słupów, ani nie wykonuje prac na  sieci napowietrznej czyli nie zmienia stanu istniejącego (to był jeden z powodów wyboru takiej technologii a nie pracy rozkopem). Podczas budowy wykonawca musi zabezpieczyć budowę w sposób adekwatny do prowadzonych prac.

Pytanie 3

Czy zamawiający ma profile geologiczne na odcinku planowanych prac? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający posiada odwierty geotechniczne w rejonie prowadzonych prac .Zostaną one dołączone do SIWZ jako załącznik L-profile geotechniczne -w tym zakresie zmienia się SIWZ (powieszono na stronie BIP zamawiającego).

Pytanie 4

Czy zamawiający przewiduje opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający informuje , że teren prac obejmuję drogę gminną w jego całym zakresie i dlatego  ,nie przewiduje opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 5

Czy zamawiający ma informacje na temat uzbrojenia terenu na odcinku planowanych prac?

Odpowiedź zamawiającego

Zasadniczo nie ma zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Na terenie prac znajduje się linia napowietrzna i przepust pod drogą. Nie wiadomo o dodatkowym uzbrojeniu ,które nie znajduje się na mapach.

Niniejsze pytania Wykonawców i odpowiedzi zamawiającego nie wpływają na termin składania ofert

Wójt Gminy Janowice Wielkie

/-/ Kamil Kowalski

Otrzymują:

1Podmioty składający pytania

2BIP UG

3 UG tablica ogłoszeń