Janowice Wielkie 26.10.2016 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.)**

***Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na dostawę 2 kotłów z podajnikiem na Eko-groszek do Urzędu Gminy Janowice Wielkie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.***

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

Strona internetowa: <http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/>

E-mail: [gmina@janowicewielkie.eu](mailto:gmina@janowicewielkie.eu)

Tel./fax. 75-75-15-124/185/285

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.**

**Specyfikacja techniczna I kotła dla Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2**

1. Moc kotła- zamawiający nie określa mocy kotła jednakże musi być wystarczająca aby ogrzać powierzchnię użytkową budynku wynoszącą ok. 500 m 2 **ale nie większą**. Budynek jest murowany nieocieplony, stolarka okienna drewniana nieszczelna.

**WAŻNE-** Oferent wraz ze złożona ofertą musi udowodnić Zamawiającemu tj. przedstawić dokumenty, specyfikacje kotła w której zawarte będą informację techniczne kotła oraz, że zaproponowana moc kotła będzie wystarczająca do parametrów budynku.

1. **Wymiary nie więcej niż**:

-szerokość 80cm (bez podajnika).

-wysokość 150cm

1. Podajnik tłokowy
2. Pojemność zasobnika – Zamawiający stawia warunek, iż zasobnik po zasypaniu paliwem musi wystarczyć do pracy kotła na min 3 dni.
3. W zestawie wraz z kotłem wentylator nadmuchowy
4. Sterownik elektroniczny.

**Specyfikacja techniczna II kotła dla GOPS Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2a**

1. Moc kotła- zamawiający nie określa mocy kotła jednakże musi być wystarczająca aby ogrzać powierzchnię użytkową budynku wynoszącą ok. 280 m 2 **ale nie większą.** Budynek jest murowany nieocieplony, stolarka okienna plastikowa szczelna.

**WAŻNE-** Oferent wraz ze złożona ofertą musi udowodnić Zamawiającemu tj. przedstawić dokumenty, specyfikacje kotła w której zawarte będą informację techniczne kotła oraz, że zaproponowana moc kotła będzie wystarczająca do parametrów budynku.

1. **Wymiary nie więcej niż**:

-szerokość : 80cm (bez podajnika).

-wysokość :170 cm

1. Podajnik tłokowy
2. Pojemność zasobnika – Zamawiający stawia warunek, iż zasobnik po zasypaniu paliwem musi wystarczyć do pracy kotła na min 3 dni.
3. W zestawie wraz z kotłem wentylator nadmuchowy
4. Sterownik elektroniczny.

**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚC ZŁOŻENIA OFERTY CZĘSCIOWEJ TYLKO NA JEDEN WYBRANY KOCIOŁ PRZEZ OFERENTA.**

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.11.2016 r.

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. **Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanych kotłów.**
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na jedno z poszczególnych zadań. zadania.

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem:

***„*Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.”**

w terminie do dnia **2 listopada 2016 r. do godz. 10.00** w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 listopada 2016 r. do godz.. 10.15** w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

4.Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający może w trakcie czasu trwania ogłoszenie zmieniać treść ogłoszenia.

7. Oferent musi śledzić treść ogłoszenia i dostosować swoja ofertę do aktualnych wymogów zamawiającego.

**VI. OCENA OFERT.**

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert:

– najniższa cena brutto – 100%, **za każdy kocioł z osobna, nie będzie to suma cen za oba kotły.**

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej <http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2410> oraz tablicy ogłoszeń.

**VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

**IX. DODATKOWE INFORMACJE.**

1. Dodatkowych informacji udziela: Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117), w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30.

…………………………

pieczęć oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zamawiający:

**Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na zadanie pn :***„*Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.”**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa oferenta: |  |
| Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP |  |
| Przedmiot zamówienia: | **Dostawa dwóch kotłów tłokowych z podajnikiem na Eko-groszek o różnych parametrach.”** |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia: | **20.11.2016 r.** |
| Niniejszym oferuję za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla: | |
| Kocioł I dla Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 | brutto…………………………złotych  (słownie:………………………………………………) |
| Kocioł II dla GOPS Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2a | brutto…………………………złotych  (słownie:………………………………………………) |
| Termin związania z ofertą: | 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz oświadczamy, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów obligatoryjnych.

…………………….. ……………………. …………………….

Miejscowość i data (imię i nazwisko osoby (podpis i pieczęć osoby

uprawnionej do reprezentowania uprawnionej do reprezentowania

oferenta) oferenta)