UCHWAŁA NR  XXXIV/153

RADY GMINY  W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 27 lutego 2006 r

w sprawie REGULAMINU  DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE  GMINY JANOWICE WIELKIE

Na podstawie  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  / Dz. U.Nr 72, poz. 747 ze zmianami/

u c h w a l a   s i ę :

REGULAMIN   DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  OBOWIĄZUJĄCY  NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania  ścieków  na terenie gminy Janowice Wielkie, realizowanego przez  Urząd Gminy Janowice Wielkie .

§ 2

I . Użyte w regulaminie  określenia oznaczają :

1. Ustawa  - ustawa z dnia  07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U.Nr 72,poz. 747 ze zmianami/

2. Umowa – umowa o   zaopatrzenie w wodę  i/lub/ odprowadzanie  ścieków , o której mowa  w art. 6 ustawy,

3. Przez zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  rozumie się działalność Urzędu Gminy polegająca na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarczeniu wody.

4.Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków   rozumie się działalność Urzędu Gminy polegająca na odprowadzaniu   i oczyszczaniu ścieków

- 2 -

5.Odbiorcą usług o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy w znaczeniu  niniejszego  regulaminu jest każdy , kto korzysta z usług wodociągowych i kanalizacyjnych  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie  zawartej umowy  , zwanym dalej  Odbiorcę.

6. Wodomierz główny - - przyrząd pomiarowy , o którym mowa  w art.2 pkt 19 ustawy

7. Wodomierz dodatkowy /podwodomierz/   - przyrząd  pomiarowy  zainstalowany za wodomierzem głównym służący do  ustalenia wody  bezpowrotnie zużytej  , zainstalowany na koszt odbiorcy

- Wodomierz własny  - przyrząd pomiarowy  mierzący  ilość wody pobranej z własnych ujęć wody , zainstalowany  i utrzymywany na koszt odbiorcy.

- Okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi  dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie

II.Regulamin  niniejszy określa prawa i obowiązki Urzędu oraz Odbiorców  wynikające z ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w tym :

1/ Minimalny poziom  usług świadczonych przez Urząd  w zakresie  dostarcza-

nia wody i odprowadzania ścieków

2/ Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

3 Sposób rozliczeń  w oparciu o ceny  ustalone w taryfie

4/ Warunki przyłączenia do sieci

5/  Techniczne warunki  określające możliwości  dostępu do usług wodociągowych  i kanalizacyjnych,

- Sposób dokonywania odbioru przez Gminę  wykonanego przyłącza

7.Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług  i odpowiednich  parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

8. Standardy obsługi  Odbiorców usług , a w szczególności  sposoby załatwiania reklamacji  oraz wymiany informacji  dotyczących w szczególności  zakłóceń  w dostawie wody o odprowadzaniu  ścieków.

9.Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe,

                - 3 -

Rozdział  II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy  oraz prawa i obowiązki Urzędu Gminy  i Odbiorcy warunkujące jego utrzymanie.

§ 3

I. .Urząd zgodnie z przepisami ustawy , ma obowiązek :

1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji  dostaw wody  w wymaganej ilości  określonej w umowie  i pod odpowiednim  ciśnieniem  oraz dostawy wody  w sposób ciągły  i niezawodny, , a także zapewnić należyte odprowadzanie ścieków

2.Dostarczyć wodę o jakości spełniającej wymagania  stawiane wodzie  przeznaczonej do spożycia  przez ludzi  , określone w obowiązujących przepisach

3.Zapewnić prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

4.Wydać warunki techniczne podłączenia  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ,do sieci   administrowanej przez Urząd  oraz  uzgodnić dokumentację techniczną  na podstawie tych warunków .

      - Zakup, zainstalowanie  i utrzymanie na własny koszt  wodomierza

głównego , po odbiorze technicznym przyłącza  i złożeniu wniosku o zawarcie umowy.

§ 4

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób  nie powodujący pogorszenia  jakości świadczonych usług  przez Urząd oraz nie

utrudniający działalność  Urzędu ,  a w szczególności  do :

1/  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym  włącznie

2/ utrzymanie instalacji wodociągowych w stanie  uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody  w wyniku skażenia  chemicznego lub bakteriologicznego

3/ zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej

4/ nie zmieniania  bez uzgodnień z urzędem  uzyskanych warunków  technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

5/ utrzymania pomieszczeń lub studni wodomierzowej, w której zainstalowany jest wodomierz stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie  oraz zabezpieczenie  pomieszczenia  przed dostępem osób nieuprawnionych . Odbiorca nie może przemieszczać

                - 4 -

wodomierza , zakłócać jego funkcjonowanie  , „zrywać”  umieszczone na nim plomby i osłony  oraz wykorzystywać instalację wodociągową do uziemienia  urządzeń  elektrycznych ,

6/ poinformowania urzędu o własnych ujęciach  wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć  , w stopniu  umożliwiającym ustalenie , czy mogą  one oddziaływać  na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd

7/ wykorzystania wody z sieci wodociągowej  wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie  o przyłączeniu do sieci

8/ umożliwienia  upoważnionym przedstawicielom Urzędu , po okazaniu  stosownych dokumentów  wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń  w celach określonych przepisami ustawy  oraz niniejszego regulaminu.

Rozdział III

Szczegółowe zasady , warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

§ 5

Dostarczenie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy Gminą , a Odbiorcą usług.

§ 6

- Urząd jest zobowiązany do zawarcia umowy  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków  z osobą , której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy.

- W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym umowę zawiera się  z jej właścicielem /ami/ lub zarządcą /ami/ działającym  w imieniu właściciela/i/.

- Po spełnieniu warunków  w art. 6 ust.6 pkt 1-7 ustawy,właściciel/e/ lub zarządca nieruchomości działający w imieniu właściciela/i/ budynku wielolokalowego może złożyć do Gminy pisemny wniosek  o zawarcie umowy  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  z osobą/ami/ korzystającymi z lokalu/i/

- Wniosek , o którym mowa w ust 2 zawiera w szczególności :

1.  oświadczenie  o spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust.6 pkt 1-7

ustawy

2.  określenie ilości osób korzystających z lokali , w tym  określenie rodzaju tytułu prawnego  do zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz ze zgodą  takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem

                - 5 -

3. Wyposażenie lokali w punkty czerpalne /łazienka, wodociąg bez ubikacji itp./

4.   oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu /potwierdzone pisemnie/ osób korzystających z lokali o zasadach  rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego , a sumą wskazań podwodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych  oraz o obowiązku ponoszenia  na rzecz  Gminy  dodatkowych opłat wynikających z taryf

5. Schemat szczegółowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym , wraz z określeniem  lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

6. Gmina w terminie 30 dni  od daty złożenia  kompletnego wniosku, zobowiązuje się wydać  informację techniczną  określającą wymagania  techniczne , warunkujące zawarcie w/w umowy.

§ 7

1.Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące :

A/ ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia .

B/  sposobu  i terminów  wzajemnych rozliczeń

C/ praw i obowiązków  stron umowy

D/ procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

E/ ustaleń zawartych w zezwoleniu , o którym mowa w art. 18

F/ okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron  za nie dotrzymanie  warunków  umowy , w tym warunków wypowiedzenia

2.Dokument , którym mowa  w art 7 ustawy  to upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy  określające czynności , których wykonanie  wymaga wstępu na teren nieruchomości , w szczególności obejmuje :

– dokonanie odczytu  i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia

pomiarowego  i wodomierza głównego  lub wodomierzy w lokalach

wykonanie prac  konserwacyjno - remontowych

- kontrola korzystania  z usług zgodnie z warunkami  regulaminu

§ 8

Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny  do korzystania z obiektu  budowlanego, do którego ma być dostarczana woda , a w uzasadnionych przypadkach  osobą , która  korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

                - 6 -

§ 9

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielo lokalowymi  umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10

Podpisanie umowy o dostarczenie  wody i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem do sieci  następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób  i odbiorów  wykonanych w ramach  realizacji prac  budowlano -montażowych

§ 11

1.Taryfowe ceny  i stawki opłat określone zgodnie z przepisami ustawy przez Urząd i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy , bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust 8 ustawy  nie podlegają ustalaniu w oparciu  o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2.Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przejęty w gminie / na tablicach ogłoszeń/

3. Taryfa obowiązuje przez rok

4. Zmiany taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody

§ 12

1.Umowa może być rozwiązana  przez strony umowy , z zachowaniem  okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

- Rozwiązanie przez Odbiorcę  umowy  za wypowiedzeniem , następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli  w siedzibie  Gminy  lub przesłania takiego oświadczenia  listem poleconym .

§ 13

- Umowa może być rozwiązana w każdej chwili , w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu  z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

- Gmina może odstąpić od umowy w przypadkach  przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy , poprzez  pisemne oświadczenie  dostarczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy  wody.

4. Na pisemny wniosek Odbiorcy  umowa  ulega rozwiązaniu  w przypadku zmiany  Odbiorcy usług, z data wpływu wniosku do Gminy.

- 7 -

§ 14

1. Umowa wygasa w przypadku :

a/ śmierci  odbiorcy usług , będącego osobą fizyczną

b/ utraty przez Odbiorcę  prawa do korzystania z nieruchomości

c/ zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji  lub

postępowania likwidacyjnego  podmiotu, będącego stroną umowy

2. Umowa zawarta z osobą  korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  wygasa , poza przyczynami wskazanymi w ust 1  również w czasie  wygaśnięcia umowy zawartej przez Gminę z właścicielem  lub zarządcą nieruchomości , w której znajduje się lokal.

§ 15

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy , Gmina zaprzestaje  świadczenia usług dostawy wody i /lub/ odbioru ścieków  oraz dokonuje zamknięcia  przyłącza kanalizacyjnego , a także może  dokonać demontażu wodomierza głównego.

§ 16

- Podstawą obciążenia odbiorcy  należnościami za usługi świadczone przez Gminę jest  faktura

- W przypadku budynku wielolokalowego ,  w którym Odbiorcami są  również osoby korzystające  z poszczególnych lokali, Gmina wystawia odrębną fakturę  zarządcy lub właścicielowi /om/ takiego  budynku w oparciu o różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego , a sumą podwodomierzy  zamontowanych przy wszystkich punktach czerpalnych oraz odrębne faktury osobom korzystającym  z lokali

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki  w terminie wskazanym w fakturze . Opóźnienia w zapłacie   uprawniają Gminę do naliczania odsetek , w wysokości ustawowej.

- Zgłoszenie przez  Odbiorcę zastrzeżeń , co do wysokości faktury  nie wstrzymuje jej zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet  przyszłych należności  lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie , z określeniem formy zwrotu.

§ 17

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki  do urządzeń przedsiębiorstwa beż urządzeń pomiarowych , ilość odprowadzanych ścieków  jest ustalana jako równa ilości wody pobranej , ustalonej na podstawie wodomierza  własnego

- 8 -

- Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych  oraz urządzeń Gminy i wprowadza ścieki do urządzeń Gminy  bez urządzeń pomiarowych  , ilość odprowadzanych ścieków  jast ustalana  jako  suma wskazań  wodomierza własnego i wodomierza głównego

- W przypadkach określonych w ust 1i2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania  na własny koszt wodomierza własnego , jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie.

§ 18

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę określają przepisy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z ustawą :

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez

Urząd z Odbiorcami usług na podstawie  ustalonej ceny 1 m3 wody  oraz ilości dostarczonej wody oraz  ceny 1 m3  odprowadzonych ścieków

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie

wskazań wodomierza  głównego , a w przypadku  jego braku w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody , ustalane na podstawie rozporządzenia , o którym mowa  w art. 27 ustawy

3 .W przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej,  ilość wody pobranej ustala się na podstawie średniego zużycia  wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza , a gdy nie jest to możliwe  nas podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego  lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych , a w przypadku  jego braku w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody , ustalane na podstawie rozporządzenia , o którym mowa  w art. 27 ustawy

§ 19

Gmina ponosi koszty poboru wody  z publicznych studni i zdrojów ulicznych zużytą na cele przeciwpożarowe

- 9 -

§ 20

- Ustala się dwumiesięczny okres obrachunkowy

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku .

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 21

1.Na wniosek Odbiorcy Urząd wydaje warunki techniczne przyłącza do zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2.W przypadku , gdy nieruchomość Odbiorcy usług  usytuowana jest w miejscu , dla którego w momencie realizacji przyłącza , plany rozwoju i modernizacji  nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne , Odbiorca może wybudować  na własny koszt , po wcześniejszym uzgodnieniu  w umowie o przyłączeniu  z Urzędem, warunków technicznych oraz warunków ich odpłatnego przekazania  Gminie.

§ 22

1.Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się  o przyłączenie

Wzór wniosku ustala Urząd Gminy

2.Wniosek ten powinien w szczególności zawierać :

- datę złożenia wniosku

-oznaczenie Wnioskodawcy /nazwisko , imię, adres i podpis/

-określenie rodzaju  parametrów  instalacji odbiorczych ,

charakterystyki zużycia wody , przeznaczenie wody

- informacje określające charakterystykę  techniczną obiektu  ,

do  którego będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki :  powierzchnię użytkową  i rodzaj lokali oraz wyposażenie w urządzenia zużywające wodę

- proponowany termin rozpoczęcia  poboru wody i odprowadzania ścieków

Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie  do sieci powinna  załączyć:

- dokument określający stan prawny nieruchomości  , której dotyczy wniosek

- mapę  sytuacyjną , określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Informację o własnych  ujęciach wody i urządzeniach kanalizacyjnych

- Gmina  jest zobowiązana  przygotować i bezpłatnie udostępnić wzór wniosku

                - 1 0 -

4. Urząd  po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne przyłącza  na przyłączenie  nieruchomości , które są ważne dwa lata  od ich określenia.

§ 23

1.Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych  jest wcześniejsze uzgodnienie  dokumentacji technicznej

2. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków Urząd dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków  technicznych

3. Realizację budowy przyłącza zapewnia na własny koszt  osoba ubiegająca się  o przyłączenie  nieruchomości  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

§ 24

- Gmina ma prawo odmówić  przyłączenia nowego  odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej , jeżeli :

1. w wyniku tego przyłączenia  warunki techniczne pogorszą  się  na tyle , że nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczonych usług, a w szczególności , jeżeli zabraknie  wymaganych zdolności  produkcyjnych ujęć ,wody i oczyszczani ścieków  oraz zdolności dostawczych istniejących systemów  dystrybucji wody i odprowadzania ścieków

2.  przyłączenie do sieci  spowoduje obniżenie poziomu usług  świadczonych dotychczasowym odbiorcom w takim stopniu , że nie  będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3. Gmina nie posiada  technicznych możliwości świadczenia usług , z uwagi na brak  w danym obszarze  odpowiednich  urządzeń  wodociągowych i /lub/ kanalizacyjnych .

§ 25

1.W zakresie  dostawy wody miejscem wydania rzeczy , w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego , jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W zakresie odbioru ścieków  miejscem świadczenia usługi jest połączenie pierwszej studzienki  licząc od strony budynku  z siecią kanalizacyjną, a w przypadku jej braku , granica nieruchomości  gruntowej.

§ 26

Gmina  ma prawo odmówić przyłączenia do sieci  jeśli przyłącze zostało  wykonane bez uzyskania zgody Urzędu , bądź zostało wykonane  niezgodnie z wydanymi warunkami  technicznymi

- 11 -

Rozdział VI

Techniczne warunki  określające możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 27

Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje  dostępności tych usług :

1/W Urzędzie Gminy Janowice Wielkie , który udostępnia  nieodpłatnie wgląd:

A/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy

B/ w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. W Urzędzie Gminy Janowice Wielkie  udostępniającym  nieodpłatnie wgląd  w regulamin świadczenia usług

Rozdział  VII

Sposób  dokonywania odbioru przez Gminę wykonanego przyłącza

§ 28

1. W ramach  odbioru przyłącza Gmina dokonuje sprawdzenia  zgodności wykonanych prac z:

    - Wydanymi przez Gminę  “Warunkami technicznymi przyłącza do sieci wodociągowej i /lub/ kanalizacyjnej”

    - Projektem przyłącza

- jeżeli warunki techniczne przyłącza  obejmowały również obowiązek wybudowania  przez przyszłego odbiorcę  ze środków własnych  urządzeń wodociągowych  i/lub/ kanalizacyjnych , to warunkiem przystąpienia  do odbioru przyłącza  jest wcześniejszy  odbiór tych urządzeń .

- Określone w warunkach  technicznych przyłącza  próby i odbiory  częściowe oraz końcowe  są przeprowadzane przy udziale   upoważnionych przedstawicieli  stron  tj. Gminy i przyszłego Odbiorcy /lub inwestora/.

- Odbiór jest wykonywany  przed zasypaniem przyłącza .  Wszystkie odcinki przyłącza  ulegające częściowemu  zakryciu /tzw. Prace zanikowe/ należy bezwzględnie  zgłaszać do odbioru przed dokonaniem zasypania .

- Przed zasypaniem neleży wykonać  w 2 egzemplarzach  inwentaryzację geodezyjną , w zakresie wskazanym w warunkach technicznych , z których jeden  Odbiorca  dostarcza do Gminy , a drugi do ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

- 12 -

§  29

1. Po zgłoszeniu  przez przedstawiciela Odbiorcy gotowości odbioru przyłącza , Gmina uzgadnia termin odbioru , nie dłuższy  niż 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Wzór protokółu odbioru  określa Gmina .

§ 30

I.     Protokół końcowego odbioru technicznego   przyłącza  powinien zawierać :

a/ Dane techniczne  charakteryzujące przedmiot odbioru

/ średnica,materiał,długość , elementy uzbrojenia /

b/ Skład  i podpisy członków komisji dokonującej odbioru

c/  Inne uwagi dotyczące odbioru.

II. Protokół końcowego odbioru  technicznego stanowi potwierdzenie  prawidłowości wykonania  przyłączenia , a jego podpisanie  przez strony  upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku  o zawarcie umowy na świadczenie usług dostawy wody  i/lub/  odprowadzenia ścieków.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług  i odpowiednich  parametrów dostarczanej wody i odprowadzania ścieków,

§ 31

- Gmina  może wstrzymać lub ograniczyć dostawę  wody  lub odbiór ścieków w razie :

a/ wystąpienia  uszkodzenia  elementu dystrybucji wody /przyłącza wodociągowe,sieć wodociągowa , przewody rozdzielcze / lub przyłącza  kanalizacyjnego i sieci  kanalizacyjnej  uniemożliwiających  dopływ wody lub odbiór ścieków

b/   braku wody na ujęciu  lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia

c/ konieczności przeprowadzenia  niezbędnych napraw  urządzeń

d/  potrzeby zwiększenia dopływu  wody do hydrantów pożarowych

e/  przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń

f/   uszkodzeniu instalacji  odbiorczej , grożącego niebezpieczeństwem

g/  klęsk żywiołowych

h/   wystąpienia sytuacji  , o których mowa  w art. 8 Ustawy

- Gmina odpowiada  za normalne  następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego  ciśnienia wody

- 13 -

- Gmina  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody na osobie  lub mieniu , powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń  w dostawie wody  jeżeli przerwy te  lub ograniczenia nastąpiły  wskutek siły wyższej  albo wyłącznie  z winy poszkodowanego  lub  osoby trzeciej .

§ 32

W czasie trwania klęski żywiołowej  , szczególnie  gdy nastąpiło  zanieczyszczenie wody  w ujęciu  Gmina ma prawo  wprowadzić ograniczenia  zużycia wody  do konsumpcji po zawiadomieniu  Odbiorców usług  o zastosowaniu ograniczeń .  Nie zwalnia  to jednak Gminy  z obowiązku  zastosowania  wszelkich dostępnych  sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług , a w szczególności  sposoby załatwienia reklamacji  oraz wymiany  informacji dotyczących w szczególności zakłóceń  w dostawie wody i odprowadzania ścieków  .

§ 33

Odbiorca usług  ma prawo do należytego  poziomu Obsługi. W tym celu Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy   przekazuje wszelkie informacje dotyczące spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , a w szczególności :

1/ udzielenia odbiorcom usług informacji  dotyczących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

2. powiadomienia  Odbiorców  w sposób zwyczajowo przyjęty  o planowanych przerwach  w dostawie wody  oraz o przewidywanym  obniżeniu  jej jakości  w przypadku :

- braku wody na ujęciu  lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia

- konieczności przeprowadzenia  niezbędnych napraw  urządzeń

- potrzeby zwiększenia dopływu  wody do hydrantów pożarowych

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń

- uszkodzeniu instalacji  odbiorczej , grożącego niebezpieczeństwem

    - Urząd zwolniony jest z tego obowiązku  w przypadku przerw

wywołanych awarią  lub innym nagłym , nie nadającym się przewidzieć zdarzeniem

- 14 -

    - Za skutki obniżenia poziomu jakości  wymienione w ust 1-3, Urząd nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. W przypadku przerwy  w dostawie wody  trwającej  dłużej niż 24 godziny  Urząd powinien zorganizować  dostawę wody środkami obwoźnymi  lub wskazać zastępcze  punkty poboru wody.

6. Urząd Gminy Janowice Wielkie  może odciąć dostawę wody i zaprzestać odprowadzanie ścieków jeżeli :

A/ przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne   wykonano niezgodnie z przepisami prawa

B/ Odbiorca nie uiścił opłat za pełne  dwa okresy obrachunkowe  następujące po dniu  otrzymania upomnienia  w sprawie uregulowania zaległości

C/ został stwierdzony nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków, tj.  bez zawarcia umowy, jak również przy celowo  uszkodzonych urządzeniach pomiarowych

2. Urząd jest zobowiązany do udostępnienia zastępczego punktu  poboru wody przeznaczonej do spożycia  przez odbiorców , którym odcięto dostawę wody oraz poinformowania  o możliwościach  korzystania z tego punktu.

Urząd o zamiarze odcięcia wody oraz  o miejscach i sposobie  udostępnienia zastępczych  punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz Odbiorcę usług  co najmniej 20 dni przed planowanym  terminem odcięcia dostaw  wody.

§ 34

Jeżeli w wyniku  nieprawidłowości eksploatacji przyłącza wodociągowego  i kanalizacyjnego będącego własnością odbiorcy , powstanie zagrożenie istotnego obniżenia  poziomu usług świadczonych  przez Urząd , Odbiorca zostanie wezwany do natychmiastowego  usunięcia przyczyn zagrożeń.

§ 35

Urząd obowiązany jest do zawiadomienia  odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków  z wyprzedzeniem umożliwiającym  dostosowanie instalacje  do nowych warunków , nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 36

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości  i jakości świadczonych usług  oraz o wysokości opłat za usługi.

2.Reklamacje o których mowa  w ust 1 wnoszone są na  piśmie  , osobiście przez zainteresowanego  w siedzibie Urzędu Gminy  lub listem poleconym i rozpatrywane  przez Wójta Gminy

3.Urząd  Gminy  zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego  o sposobie  załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu.

- 15 -

§ 37

Na pisemne żądanie Odbiorcy Urząd obowiązany jest dokonać kontroli  funkcjonowania wodomierza . Jednakże w przypadku stwierdzenia jego prawidłowego działania , kosztami  czynności kontrolnych zostanie obciążony odbiorca usług.

Rozdział  X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38

- Woda do celów  przeciwpożarowych  jest dostępna  z urządzeń wodociągowych  Gminy  i dostarczana jest poprzez hydranty przeciwpożarowe zainstalowane na sieci wodociągowej

- Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe , z sieci będącej własnością Gminy , są jednostki straży pożarnej prowadzące  akcję gaśniczą lub ratunkową.

§ 39

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe  następuje  na podstawie  umowy  pomiędzy Gminą, a jednostką straży pożarnej.

§ 40

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru wody  jest ustalana na podstawie pisemnej  informacji  składanych  do Gminy przez jednostkę straży pożarnej , w umownie ustalonych  okresach.

Rozdział  XI

Postanowienia końcowe

§ 41

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa , a w szczególności Ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U.Nr 72.poz.747/ wraz z przepisami  wykonawczymi wydanymi na podstawie umowy.

- 16 -

§ 42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały , traci moc  obowiązująca Uchwała Nr  V/20/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  z dnia 3 marca 2003 roku .

w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ”.

§ 43

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący

Rady Gminy

Szymon  Młodziński