Janowice Wielkie, 15.05.2008 r.

UG.SA.  7624/ 1 /2008

## P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 – tekst jednolity ) oraz art. 123 kpa

Postanawiam

Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia – „ Sieć wodociągowa dla wsi Komarno, gm. Janowice Wielkie”.

Uzasadnienie

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy wykonania :

- włączenia do istniejącej sieci w miejscowości Jelenia Góra, w jednostce osadniczej Maciejowa. Zapotrzebowanie na wodę wynosi Q d.śr = 91,99 m3/d  Wodociąg zaprojektowano z rur PE o średnicach Ø 50, Ø  63, Ø 90, Ø 110, Ø 160 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Sieć będzie spełniała funkcje zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-gospodarcze i pożarowe. Funkcje przeciwpożarowe spełniać będą hydranty przeciwpożarowe podziemne i nadziemne zlokalizowane co 100 – 150 m, tak aby objęły swoim zasięgiem wszystkie zabudowania. Ze względu na niskie ciśnienie panujące w sieci podczas rozbioru przeciwpożarowego zaprojektowano stacje podnoszenia ciśnienia wody (SPC), które będą miały za zadanie podnoszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

Postanowieniem Starosty Jeleniogórskiego z dnia 18 kwietnia  2008 r. znak OŚR.IV-7633/10/08 oraz postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego z dnia 28 kwietnia 2008 r. znak ZNS-TP-61-610-16/08, nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Sieć wodociągowa dla wsi Komarno, gm. Janowice Wielkie” Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z póź. zm.) inwestycja powyższa jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której raport może być wymagany, jednak uznano, że planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz szkodliwości dla środowiska naturalnego.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Wójt Gminy Janowice Wielkie

/-/  Jerzy Grygorcewicz

Otrzymują :

1. BPIŚiM „Ekoprojekt” Sp. z o.o.

ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Góra

3. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Podchorążych 15, 58-500 Jelenia Góra

4. a/a